**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

***11 / 2019***

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :

**LOW-1887-10-19**

Numer typu lub nazwa

**Wieszak ES 175 płaski**

1. Przeznaczenie i zastosowanie wyrobu :

**Do instalowania rusztu sufitów podwieszanych wewnątrz budynku.**

1. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

**P.P.U.H. METAL-BERNAT II**

**Ryszard Bernat 42-202 Częstochowa ul. Reja 42 www.metalbernat.com.pl**

1. W stosownych przypadkach , nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela : **Nie dotyczy.**
2. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu

**System 4 dla wszystkich istotnych charakterystyk**

1. Norma zharmonizowana **EN 13964:2014**

Jednostka lub jednostki notyfikowane **INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (1488)**

1. Deklarowane właściwości użytkowe na podstawie badań przeprowadzonych przez:

**INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ**

**Laboratorium okuć i ślusarki budowlanej**

**Europejska Jednostka Notyfikowana Nr1488**

**Raport z badań LOW01-1887/10/Z00OWN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| **Rekcja na ogień**  **(produkt nieosłonięty)** | **Klasa A 1** | **EN 13964:2014**  **EN 13501-1** |
| **Dopuszczalne obciążenie użytkowe :**  **Grubość blachy 0,80 mm** | **771 N** | **EN 13964:2014** |
| **Obciążenie niszczące**  **Grubość blachy:0,80 mm** | **1991 N** | **EN 13964:2014** |
| **TRWAŁOŚĆ Środowiskowa** | **Klasa B** | **EN 13964:2014** |
| **Odporność korozyjna** | **Klasa A / klasa B** | **EN 13964:2014** |

1. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego , dla którego wydana została europejska ocena techniczna :

**Nie dotyczy.**

Właściwości użytkowe wyrobu określone powyżej są zgodne z zestawieniem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

**Częstochowa dn. 02.09.2019**